Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад» с. Летка

ПРИКАЗ

с. Летка

12 августа 2014г.                                                                                 		№  86

«Об установлении противопожарного режима в МБДОУ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме",  руководствуясь Уставом учреждения,  Правилами внутреннего трудового распорядка,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории  образовательного учреждения

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (краски, лаки, растворители) в помещениях образовательного учреждения, сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.

1.3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным в  щитовой.

1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожарных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания

1.5. После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все электроприборы и выключить свет.

1.6. При возникновении пожара   сообщить о пожаре в   пожарную часть по телефону 01 или по сотовому 112, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения

1.7. Противопожарный инструктаж проводить:

- вводный – при приеме на работу,

-повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев.

2.  Контроль  за  исполнением   приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ

«Детский сад»   с. Летка                                                   Н.А. Вологжанина